Опросный лист

Установка приготовления флокулянтов

| Название компании | Место для ввода текста. |
| --- | --- |
| Адрес | Место для ввода текста. |
| Контактное лицо | Место для ввода текста. |
| Телефон, e-mail | Место для ввода текста. |
| Название проекта | Место для ввода текста. |

Область применения

| Подготовка воды | Выберите элемент. |  |
| --- | --- | --- |
| Очистка сточных вод | Выберите элемент. |  |
| Подготовка технической воды | Выберите элемент. |  |

Установка системы:

| Реконструкция | Выберите элемент. |  |
| --- | --- | --- |
| Новая система | Выберите элемент. |  |

Параметры обрабатываемой воды

| Тип | Выберите элемент. |
| --- | --- |
| Характеристики | Место для ввода текста. |
| Температура, оС | Место для ввода текста. |
| Расход воды, м3/ч: | Место для ввода текста. |
| - постоянный | Место для ввода текста. |
| - минимальный | Место для ввода текста. |
| -максимальный | Место для ввода текста. |

Исходный реагент

| Тип реагента | Выберите элемент. |
| --- | --- |
| Концентрация активного вещества, % | Место для ввода текста. |
| Наименование | Место для ввода текста. |

Установка приготовления раствора

| Производительность установки, м3/ч | Место для ввода текста. |
| --- | --- |
| Давление в линии подачи исходной воды, бар | Место для ввода текста. |
| Вводимая доза раствора, мг/л | Место для ввода текста. |
| Концентрация раствора, % | Место для ввода текста. |
| Время созревания раствора, мин | Место для ввода текста. |
| Степень автоматизации процесса приготовления |  |

Параметры раствора

| Рабочая температура, оС | Место для ввода текста. |
| --- | --- |
| Плотность при рабочей температуре, кг/м3 | Место для ввода текста. |
| Вязкость при рабочей температуре, сП | Место для ввода текста. |
| Доп. информация (при наличии приложить паспорт безопасности вещества) | Место для ввода текста. |

Установка дозирования

| Дозирование в | Выберите элемент. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во точек ввода, шт | Место для ввода текста. |  |  |  |
| Противодавление в точках ввода, бар: |  |  |  |  |
| №1 | Место для ввода текста. |  |  |  |
| №2 | Место для ввода текста. |  |  |  |
| №3 | Место для ввода текста. |  |  |  |
| №4 | Место для ввода текста. |  |  |  |
| Расход воды в точке ввода м3/ч: | Минимальный |  | Максимальный |  |
| №1 | Место для ввода текста. |  | Место для ввода текста. |  |
| №2 | Место для ввода текста. |  | Место для ввода текста. |  |
| №3 | Место для ввода текста. |  | Место для ввода текста. |  |
| №4 | Место для ввода текста. |  | Место для ввода текста. |  |
| Диаметр тр-да в точках ввода, Ду, мм: |  |  |  |  |
| №1 | Место для ввода текста. |  |  |  |
| №2 | Место для ввода текста. |  |  |  |
| №3 | Место для ввода текста. |  |  |  |
| №4 | Место для ввода текста. |  |  |  |
| Резервирование | Рабочий |  |  | Резервный |
| Установка SolidFloc | Место для ввода текста. |  |  | Место для ввода текста. |
| Насосы-дозаторы | Место для ввода текста. |  |  | Место для ввода текста. |
| Станция последующего разбавления | Место для ввода текста. |  |  | Место для ввода текста. |
| Управление |  |  |  |  |
| пропорциональное по расходу воды указать тип расходомера и входной сигнал | Место для ввода текста. |  |  |  |
| автоматическое по концентрации указать управляющий прибор и параметр | Место для ввода текста. |  |  |  |
| автоматическое по остаточной мутности указать управляющий прибор и параметр | Место для ввода текста. |  |  |  |
| Степень автоматизации процесса разбавления/дозирования | Место для ввода текста. |  |  |  |
| Модуль связи | Выберите элемент. |  |  |  |

Опции

| Дополнительная электромешалка в камере дозирования | Выберите элемент. |
| --- | --- |
| Дозировочный насос для жидкого концентрата | Выберите элемент. |
| Устройство загрузки сухого реагента: |  |
| Расширительная воронка | Выберите элемент. |
| Установка пневмотранспортная | Выберите элемент. |
| Станция последующего разбавления | Выберите элемент. |
| Емкость временного хранения сухого реагента | Выберите элемент. |
| Станция дозирования раствора | Выберите элемент. |
| Шкаф управления станцией дозирования | Выберите элемент. |

Дополнительные требования к установке