Опросный лист

Установки насосные дозировочные

| Название компании | Место для ввода текста. |
| --- | --- |
| Адрес | Место для ввода текста. |
| Контактное лицо | Место для ввода текста. |
| Телефон, e-mail | Место для ввода текста. |
| Название проекта | Место для ввода текста. |

Общие данные

| Назначение установки | Место для ввода текста. |
| --- | --- |
| Количество | Место для ввода текста. |
| Режим работы | Выберите элемент. |
| Место расположения | Выберите элемент. |
| Исполнение | Выберите элемент. |
| Максимальные габариты, ДхШхВ | Место для ввода текста. |

Характеристика среды

Если несколько реагентов – указать для каждого

| Наименование | Место для ввода текста. |
| --- | --- |
| Концентрация, % | Место для ввода текста. |
| Температура, 0С | Место для ввода текста. |
| Плотность (указать ед. изм.) | Место для ввода текста. |
| Вязкость при нормальной температуре | Место для ввода текста. |
| Содержание и характер твёрдых включений | Место для ввода текста. |
| Другие особенности среды | Место для ввода текста. |

Требование к насосам

| Количество насосов, указать рабочий / резервный | Место для ввода текста. |
| --- | --- |
| Подача (если насосы разные, то каждого насоса в отдельности), л/ч | Место для ввода текста. |
| Противодавление насоса (если насосы разные, то каждого насоса в отдельности), бар | Место для ввода текста. |
| Тип насоса | Выберите элемент. |
| Материал проточной части | Место для ввода текста. |

Внешний контроль и управление

| Ручная настройка | Выберите элемент. |
| --- | --- |
| Внешний сигнал 4-20мА | Выберите элемент. |
| Внешний импульсный сигнал | Выберите элемент. |
| Выход сигнала «Авария» | Выберите элемент. |
| Шкаф управления | Выберите элемент. |
| Дополнительные требования к автоматизации | Место для ввода текста. |
| Требования к контролю текущего расходы реагента | Место для ввода текста. |

Требования к расходным емкостям

| Количество емкостей | Место для ввода текста. |
| --- | --- |
| Объем емкостей, м3 (если несколько, указать для каждой) | Место для ввода текста. |
| Материальное исполнение | Место для ввода текста. |
| Контроль уровня реагента | Выберите элемент. |
| Контроль температуры реагента | Выберите элемент. |
| Контроль давления в емкости | Выберите элемент. |
| Насос для заполнения расходной емкости (указать параметры, если требуется) | Место для ввода текста. |
| Мешалка емкости | Выберите элемент. |
| Подогрев емкости | Выберите элемент. |
| Теплоизоляция емкости | Выберите элемент. |

Дополнительная комплектация

| Фильтр на всасывающей линии насоса | ☐ |
| --- | --- |
| Гаситель пульсаций на линии нагнетания | ☐ |
| Клапан предохранительный на линии нагнетания | ☐ |
| Клапан обратный на нагнетательной линии дозировочного агрегата | ☐ |
| Другое, указать | Место для ввода текста. |

Варианты исполнения

| На стенде | В шкафу | На раме | В блок-боксе |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

Дополнительные требования для блочно-модульного исполнения

| Наличие сигнализатора загазованности | ☐ |
| --- | --- |
| Наличие пожарной сигнализации | ☐ |
| Наличие контроля несанкционированного доступа | ☐ |
| Наличие кран-балки, грузоподъемность | ☐ |
| Другие требования | Место для ввода текста. |